B题
简易电阻、电容和电感测试仪

一、任务示意

设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪，框图如下：

[image: image1.jpg]WAL

HFET

I

i

SMEEE 15V (500ma) i





二、要求

1．基本要求
　　（1）测量范围：电阻100Ω～1MΩ；电容100pF～10000pF；电感100μH～10mH。
　　（2）测量精度：±5% 。
　　（3）制作4位数码管显示器，显示测量数值，并用发光二极管分别指示所测元件的类型和单位。

2．发挥部分
　　（1）扩大测量范围。
　　（2）提高测量精度。
　　（3）测量量程自动转换。

